## Slide 1: 군포 무더위 쉼터 전력 절감 분석
20172311 김재현

## Slide 2: 데이터 분석의 목적
군포에 있는 무더위 쉼터에서 사용하는 에어컨과 선풍기의 개수를 알아본다.
이를 토대로 무더위 쉼터에서 사용하는 전력량을 얼추 알 수 있기 때문에 군포 무더위 쉼터에 사용되는 전력량 조절에 도움이 되기 위해 데이터 분석을 하였다.

## Slide 3: 데이터 분석의 목적
https://www.hankyung.com/it/article/201906114497g

## Slide 4: 데이터 분석의 목적
출처 : https://view.asiae.co.kr/article/2019060610274173300

## Slide 5: 데이터 분석을 위한 전처리

## Slide 6: 데이터 분석을 위한 전처리

## Slide 7: 데이터 처리 과정과 분석

## Slide 8: 데이터 처리 과정과 분석

## Slide 10: 결과 및 해결
군포에 있는 무더위 쉼터 에어컨 수 : 144 * 1.631944 = 234.999936 (약 235대)
군포에 있는 무더위 쉼터 선풍기 수 : 144 * 1.965278 = 283.000032 (약 283대)
선풍기 1달 전력 소비량 33.75W x 8시간 x 30일 / 1000 = 8.1(kWh)
군포 무더위 쉼터 한달 선풍기 전력 소비량 144 * 8.1 = 1166.4(kWh)
가정 1) 노인시설 에어컨은 정속형 에어컨, 그 외 시설 인버터 에어컨

## Slide 11: 데이터 처리 과정과 분석

## Slide 12: 결과 및 해결
노인시설 한달 에어컨 전력 소비량 113 * 336 = 37968(kWh)
그 외 시설 한달 에어컨 전력 소비량31 * 138 = 4278(kWh)

## Slide 13: 결과 및 해결
노인시설 에어컨을 인버터로 바꿀시 기대할 수 있는 전력소비 절감
(정속형)노인시설 한달 에어컨 전력 소비량 113 * 336 = 37968(kWh)
(인버터) 노인시설 한달 에어컨 전력 소비량 113 * 138 = 19872(kWh)
37968 – 19872 = 18906
18906 / 37968 = 0.4766118836915297
약 47.6%의 전력을 절약할 수 있다.

## Slide 14: 데이터셋 출처
경기 데이터드림
https://data.gg.go.kr/portal/data/service/selectServicePage.do?page=1&sortColumn=&sortDirection=&infId=4FSFNY7BANKX85VT7V9I13311186&infSeq=1&searchWord=%EB%AC%B4%EB%8D%94%EC%9C%84